## Sheet1
天津市泰达医院2023年度第一批医用耗材（试剂）遴选采购目录 (项目编号: TEDAHOSPITAL-MED-C202301)
项目类别 | 编号 | 试剂名称
第一项生化组 日立7600生化分析仪 试剂 | 1 | 幽门螺旋杆菌抗体（HP）乳胶免疫比浊法
| 2 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）
| 3 | 甘胆酸测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法）
| 4 | 载脂蛋白E测定试剂盒 （免疫比浊法）
| 5 | 单胺氧化酶测定试剂 （比色法）
| 6 | 糖化白蛋白测定试剂盒（酶法）
| 7 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
| 8 | 谷胱苷肽还原酶测定试剂盒（速率法）
| 9 | 涎液化糖链抗原-6测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
| 10 | 脂联素测定试剂盒（乳胶免疫比浊法）
| 11 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）
第二项生化组 迈瑞2000生化分析仪 试剂 | 1 | 亮氨酸氨基肽酶（LAP） L-亮氨酸对硝基苯胺底物法
| 2 | 谷氨酸脱氢酶（GLDH）（a-酮戊二酸底物法）
| 3 | 前白蛋白（PA）免疫透射比浊法
| 4 | 单胺氧化酶（MAO）酶循环法
| 5 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶（mAST）酶抑制法
| 6 | 糖化白蛋白(GA)过氧化物酶法
| 7 | 脂蛋白a
| 8 | 1,5-脱水山梨醇（1,5-AG）
| 9 | 髓过氧化物酶（MPO）
| 10 | 载脂蛋白 AI（ApoAI）免疫透射比浊法
| 11 | 载脂蛋白B（ApoB）免疫透射比浊法
| 12 | 临床化学校准血清（正常值）
| 13 | 临床化学校准血清（异常值）
| 14 | 脂蛋白a校准品（GC-LP(a))
| 15 | 定值多项指控血清（正常值）
| 16 | 定值多项指控血清（异常值）
| 17 | 脂蛋白a质控品（GQ-LP(a))
第三项临检组 手工试剂 | 1 | 尿核基质蛋白22（NMP22）检测试剂盒 （胶体金法）
| 2 | 粪便钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法)
第四项微生物组 封闭式培养基试剂 | 1 | 一次性采样管套装（YS-C7复方中和剂+一次性无菌规格版+营养琼脂培养基）
| 2 | 营养琼脂培养基NA-A（终末漂洗水）
| 3 | 内镜细菌检测套装(营养琼脂培养基NA-A)
| 4 | 内镜细菌检测套装(运送培养基YS-G/YS-L）
第五项微生物组 基础培养基试剂 | 1 | 中国蓝琼脂平板90mm
| 2 | 耐药菌三联检显色平板90mm
| 3 | 血琼脂平板（普通）90mm
| 4 | B群链球菌显色平板90mm
| 5 | 弧菌显色平板70mm
| 6 | 沙保罗琼脂（大斜面）
| 7 | 马铃薯葡萄糖琼脂（大斜面）
| 8 | 双相血培养瓶40ml+琼脂
| 9 | SS琼脂70mm
| 10 | L型细菌血培养瓶
| 11 | 增菌培养基、血液增菌培养基30ml
| 12 | 厌氧血培养瓶30ml
| 13 | 巧克力平板（不加抗生素）90mm
| 14 | 环丝氨酸-头孢西丁-果糖琼脂培养基
| 15 | 拟杆菌胆盐七叶苷培养基
| 16 | 厌氧琼脂培养基
| 17 | 厌氧苯乙醇琼脂培养基
| 18 | 脑心浸液琼脂培养基
| 19 | 巯基乙酸盐肉汤培养基
| 20 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(含卵磷脂及吐温80)
| 21 | 一次性嵌入式采便管（YS-B1沙门、志贺菌用+SS90毫米平板）
| 22 | 一次性嵌入式采便管（YS-B2霍乱弧菌用）
第六项微生物组 诊断血清试剂 | 1 | 肠道致病性大肠埃希菌血清诊断试剂15种
| 2 | 霍乱弧菌诊断血清试剂01和0139群
| 3 | 沙门氏菌血清诊断试剂60种
| 4 | 志贺氏菌血清诊断试剂50种
| 5 | 肥达氏、外斐氏反应试剂8瓶
第七项微生物组 药敏手工试剂 | 1 | 真菌药敏板（9种药）（真菌药敏肉汤稀释法）
| 2 | 诺氟沙星（KB法细菌药敏纸片）
| 3 | 杆菌肽（KB法细菌药敏纸片）
| 4 | 头孢他啶阿维巴坦（KB法细菌药敏纸片）
| 5 | 头孢他啶阿维巴坦（E试验）
| 6 | 青霉素（MIC肉汤稀释法）
| 7 | 氨苄西林（MIC肉汤稀释法）
| 8 | 复方新诺明（MIC肉汤稀释法）
| 9 | 左氧氟沙星（MIC肉汤稀释法）
第八项微生物组 染液试剂 | 1 | 弱抗酸染液
| 2 | 荚膜染液
| 3 | 芽孢染液
| 4 | 苏木素-伊红染色（H-E）
| 5 | 生殖道分泌物免疫荧光染色液
| 6 | 糖原染色液（PAS）
第九项微生物组 诊断试剂 | 1 | 淋病奈瑟菌检测试剂（干化学酶法）
| 2 | 肺炎衣原体IgG抗体（胶体金）
| 3 | 嗜肺军团菌IgG抗体试验（胶体金）
| 4 | A群链球菌抗原检测（咽拭子）
| 5 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体（胶体金）
| 6 | 麻疹病毒IgM抗体（胶体金）
| 7 | 沙眼衣原体IgG抗体（胶体金）
| 8 | 沙眼衣原体IgM抗体（胶体金）
| 9 | 细小病毒B19IgG抗体（胶体金）
| 10 | 细小病毒B19IgM抗体（胶体金）
| 11 | 腮腺炎病毒IgM抗体（胶体金）
| 12 | 淋球菌抗原检测（胶体金）
| 13 | 流行性出血热病毒（汉坦病毒）IgM抗体（胶体金）
| 14 | 沙眼衣原体及淋球菌抗原二连检（胶体金）
第十项微生物组 抗原抗体检测试剂 | 1 | 布鲁氏杆菌虎红平板凝集法试剂
| 2 | 布鲁氏杆菌抗体胶体金诊断试剂
| 3 | 肺炎链球菌尿抗原
| 4 | 隐球菌荚膜多糖抗原
第十一项微生物组 标准菌株试剂 | 1 | 金黄色葡萄球菌ATCC25923
| 2 | 表皮葡萄球菌ATCC12228
| 3 | 伤寒沙门氏菌
| 4 | 福氏志贺氏菌
| 5 | 副溶血弧菌
| 6 | 龟分支杆菌
| 7 | 阴沟肠杆菌
| 8 | 化脓性链球菌ATCC19615
| 9 | 无乳链球菌ATCC12386
| 10 | 粪肠球菌ATCC51299
| 11 | 金黄色葡萄球菌(MRSA)
| 12 | 铅黄肠球菌ATCC700327
| 13 | 嗜麦芽窄食单胞菌ATCC17666
| 14 | 普通变形杆菌ATCC49132
| 15 | 脑膜炎奈瑟菌ATCC13090
| 16 | 新型隐球菌ATCC32045
| 17 | 黄曲霉菌ATCC28539
| 18 | 屎肠球菌（耐万古）
| 19 | 嗜热链球菌ATCC19258
| 20 | 光滑念珠菌ATCC66032
| 21 | 奇异变形杆菌ATCC43071
| 22 | 类志贺邻单胞菌
| 23 | 鲍曼不动杆菌（多重耐药）
| 24 | 星形诺卡菌
| 25 | 白喉棒状杆菌ATCC13812
| 26 | 分枝毛霉菌ATCC28933
| 27 | 卡他布兰汉菌
| 28 | 热带念珠菌ATCC750
| 29 | 近平滑念珠菌ATCC22019
第十二项微生物组 手工项目抗原试剂 | 1 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金）
第十三项PCR组 试剂 | 1 | A组链球菌（GAS）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 2 | B组链球菌（GBS）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 3 | EB病毒核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法）
| 4 | RNF180/Septin9基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法）
| 5 | Septin9基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法）
| 6 | 白色念珠菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 7 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法）
| 8 | 肠道病毒71型（EV71）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 9 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
| 10 | 肠道病毒通用型RNA检测试剂盒（荧光PCR法）
| 11 | 单纯疱疹病毒2型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
| 12 | 单纯疱疹病毒I、II分型核酸测定试剂盒(荧光PCR法)
| 13 | 肺炎克雷伯菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 14 | 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
| 15 | 肺炎支原体及肺炎衣原体核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法）
| 16 | 呼吸道合胞病毒（RSV）A、B分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 17 | 甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法）
| 18 | 甲型H1N1流感病毒（2009）RNA检测试剂盒（荧光PCR法）
| 19 | 结核分支杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
| 20 | 解脲支原体（UU）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 21 | 巨细胞病毒（CMV）核酸定量测定试剂盒（荧光PCR法）
| 22 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
| 23 | 淋球菌（NG）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 24 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
| 25 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
| 26 | 麻疹/风疹病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法）
| 27 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药基因检测试剂盒（荧光PCR法）
| 28 | 人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法）
| 29 | 人巨细胞病毒(HCMV)核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
| 30 | 人类AGTR1、ACE、ADRB1、CYP2D6. CYP2C9基因检测试剂盒（荧光PCR法）(简称高血压)
| 31 | 人类CYP2C19基因检测试剂盒（荧光PCR法）（心血管）
| 32 | 人类HLA-B27核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
| 33 | 人类MTHFR基因检测试剂盒（荧光PCR法）叶酸
| 34 | 人类白细胞抗原B位点5801基因检测试剂盒（荧光PCR法）（通风药别嘌呤醇）
| 35 | 人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
| 36 | 人型支原体（MH）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 37 | 沙门氏菌及志贺氏菌核酸联合检测试剂盒(荧光PCR法)
| 38 | 沙眼衣原体（CT）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 39 | 沙眼衣原体/解脲脲原体/淋球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法）
| 40 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
| 41 | 碳青霉烯耐药基因KPC检测试剂盒（荧光PCR法）
| 42 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
| 43 | 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（荧光PCR法）
| 44 | 真菌26S rRNA基因核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
1.投标文件封面需注明所投项目编号，每个项目需单独制作投标文件。
2.每个项目中试剂只能投标一种品牌产品。
3.可投其中一项中的某种试剂，不同试剂需分项报价，
4.本项目不接受联合体投标。