## Sheet1
天津市泰达医院2023年度第二批医用耗材遴选采购目录 (项目编号: TEDAHOSPITAL-MED-C202302)
（一）项目内容
项目编号 | 产品名称 | 规格 | 参数要求
第1项 | 取栓支架 | 全规格 | 直径3-6mm，可通过0.017″内径微导管。
第2项 | 颅内可电解脱弹簧圈 | 全规格 | 多规格、低价位颅内动脉瘤栓塞弹簧圈
第3项 | 输送型球囊扩张导管 | 全规格 | 球囊+导管一体化设计，球囊直径1.5-3.75mm，内径17/21规格选择
第4项 | 颅内球囊扩张导管 | 全规格 | 球囊远端鞘管不同长度选择规格。
第5项 | 远端通路导引导管 | 全规格 | 0.071″内径，长度105cm/108cm远端柔软区8cm的加强稳定支持的导引导管。
第6项 | 输送到管 | 全规格 | 内腔为0.088″大管径，头端柔软6cm，80/90/100cm长度选择。
第7项 | 微导丝 | 全规格 | 0.014″规格,长度包含200cm和315cm
第8项 | 微导管 | 全规格 | 含0.021″和0.027″规格，远端柔软长度10cm的脑血管治疗用微导管。
第9项 | 取栓支架 | 全规格 | 脑血管取栓支架，含直径3-6mm规格，且3*20支架可通过0.017″微导管
第10项 | 微导管 | 全规格 | 取栓支架专用输送导管
第11项 | 导丝 | 全规格 | 用于脑血管介入治疗，0.014″，复杂路径动脉瘤栓塞术具有超强出色表现的扭控力。
第12项 | 血流导向密网支架 | 全规格 | 具有63根丝编织，高密网孔，直径包含2.5-5mm多规格范围选择。
第13项 | 外周球囊扩张导管 | 全规格 | 2-7mm直径，0.5mm精准过度的直径差，靶血管病变选择更准确。
第14项 | 颅内药物洗脱支架系统 | 全规格 | 直径2.25-4mm，长度7/12/15/20mm的载药颅内球囊扩张支架。
第15项 | 颅内球囊扩张导管 | 全规格 | 直径1.5-4mm，低压保护型扩张气囊。
第16项 | 颅内远端导管 | 全规格 | 0.055"/0.070"内径，含115和125输送长度的颅内远端导管
第17项 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 全规格 | 椎动脉狭窄药物洗脱支架，直径2.25mm-4mm，长度13-23mm。
第18项 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 全规格 | 椎动脉狭窄药物洗脱支架，直径2.5-5mm，长度8-20mm。
第19项 | 远端通路导管 | 全规格 | 0.071″内腔 脑动脉急性栓塞取栓导管
第20项 | 亲水涂层导丝 | 全规格 | 血管造影用超滑导丝0.035″规格
第21项 | 亲水涂层造影导管 | 全规格 | 血管造影用超滑造影导管
第22项 | 一次性使用导管鞘套装 | 全规格 | 可用于全身血管造影的多规格穿刺套件
第23项 | 超滑造影导丝 | 全规格 | 高超滑型造影导丝
第24项 | 亲水涂层造影导管 | 全规格 | 高超滑型造影导管
第25项 | Y型连接阀 | 全规格 | 含短型连接阀
第26项 | 远端栓塞保护系统 | 全规格 | 3.5-12mm直径，工作导丝长度190/300cm.
第27项 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 全规格 | 直径3-6mm，适配0.035″系统的非快速交换型球囊
第28项 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 全规格 | 直径1.5-7mm，适配0.014″/0.018″系统的非快速交换型球囊
第29项 | 微导丝 | 全规格 | 0.012″/0.014″,200cm和300cm长度。
第30项 | 微导管 | 全规格 | 含17/21/27规格的微导管
第31项 | 微导管 | 全规格 | 含15/17/21规格的微导管
第32项 | 微导管 | 全规格 | 头端可解脱
第33项 | 一次性使用栓塞保护伞 | 全规格 | 用于在颈动脉介入术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。
第34项 | 颅内球囊扩张导管 | 全规格 | 球囊直径 1.0-5.0mm，球囊有效长度 6-30mm。
第35项 | 颅内覆膜支架系统 | 全规格 | 覆膜支架，主要用于颈动脉瘤、椎动脉瘤。
第36项 | 膝关节翻修耗材 | 全规格 | 主要用于骨质疏松、畸形患者膝关节置换，和膝关节翻修手术。
第37项 | 钛缆固定器 | 全规格 | 主要用于四肢骨折捆扎内固定。
第38项 | 可吸收内固定钉 | 全规格 | 主要用于非承重部位的骨折内固定，可吸收，无需取出。
第39项 | 外固定架及配合用螺钉 | 全规格 | 主要用于某些特定骨折的复位和体外固定，需同时包含单臂和组合。
（二）项目要求
1.投标文件封面需注明所投项目编号，每个项目需单独制作投标文件。
2.每个项目中耗材只能投标一种品牌产品。
3.同一耗材不同品规的价格不一致的，投标中需分别列出。
4.一个项目需多个产品配合使用的，投标中需将所有产品分别列出，所投产品须保证能完成该项目手术需求。
5.第39项投标内容需分别备注每种外架产品的所有使用部位。
6.本项目不接受联合体投标。