## Sheet1
天津市泰达医院2023年度第三批医用耗材遴选采购目录 (项目编号: TEDAHOSPITAL-MED-C202303)
（一）项目内容
项目分类 | 项目编号 | 产品名称 | 规格 | 参数要求
第一包 病理科耗材 | 1 | 切片石蜡 | 全规格 | 用于组织脱水后包埋成蜡块，便于切片
第二包 ICU耗材 | 2 | 静脉营养输液袋 | 3L | 用于暂存、混合营养液后进行静脉输液
| 3 | 一次性使用血浆胆红素吸附剂 | 全规格 | 用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症患者
| 4 | 血浆分离器 | 全规格 | 用于血液运输
| 5 | 一次性使用血液灌流器 | 全规格 | 用于通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性 代谢产物、毒物及余量药物
第三包 检验科试剂 | 6 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 全规格 | 用于检测患者是否被呼吸道合胞病毒感染
| 7 | 腺病毒抗原检测试剂盒 （胶体金法） | 全规格 | 用于检测患者是否被腺病毒感染
第四包 血液净化耗材 | 8 | 低流量聚醚砜中空纤维膜血 液透析器 | 全规格 | 用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗
| 9 | 血液净化净化装置的体外循环 管路 | 全规格 | 用于血液净化时建立血液管道
| 10 | 一次性动静脉穿刺针 | 全规格 | 用于血液透析仪治疗时使用的穿刺针，在体内留置时间<24小时
| 11 | 一次性血液灌流器 | 全规格 | 用于清除尿毒症患者体内过量中分子毒物
第五包 护理部耗材 | 12 | 藻酸银敷料 | 全规格 | 用于压疮患者治疗及护理、敷料含藻酸盐和 银离子，可吸收渗液、杀灭各种耐药菌
| 13 | 硅胶泡沫敷料 | 全规格 | 用于压疮患者治疗及护理，反复黏贴、渗液管理能力强
| 14 | 一次性使用医用垫单 | 40cm*50cm | 用于配置化疗药物为防止危害药品污染台面
第六包 普外科耗材 | 15 | 一次性半自动抽吸式活检针 | 全规格 | 用于甲状腺、乳腺肿物穿刺活检，术前病理诊断
| 16 | 一次性使用荷包缝合针 | 全规格 | 用于胃肠道手术和吻合器配套使用
| 17 | 外科手术引流导管套装 | 全规格 | 用于体表创伤或切口引流
| 18 | 一次性使用电动腔镜直线切割 吻合器和组件 | 全规格 | 用于开放手术或腔镜下消化道组织切除和/或建立吻合
| 19 | 一次性使用穿刺器及套装 | 全规格 | 用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺、 建立腹腔手术的工作通道
| 20 | 一次性使用取物袋 | 全规格 | 用于微创手术中将组织切除物取出体外
| 21 | 腹腔外置疝修补补片 | 全规格 | 用于修补疝以及其他需要额外加固或桥接的腹壁缺损
第七包 手术室/麻醉科耗材 | 22 | 一次性探头保护套 | 100cm | 用于保护超声探头不受污染防止交叉感染，减少探头磨损
| 23 | 一次性使用手术包（眼科） | 全规格 | 用于眼科手术（包含一次性医用包布、一次性使用治疗巾、 医用棉签、医用脱脂纱布块、一次性使用孔巾、小碗）
第八包 消毒供应中心耗材 | 24 | 无菌弹力绷带 | 10*450cm | 用于术后患者对创面敷料或肢体提供束缚力、以起到 包扎、固定的作用，要求无菌包装
| 25 | 无菌袜套 | 15*70cm | 用于骨科患者手术中驱血、术后伤口包扎使用
| 26 | 非灭菌刀片 | 12号、22号 | 用于消毒供应中心自制无菌气管切开包内配置
| 27 | 非灭菌缝针 | 圆1/2 7*17 角1/2 7*17 | 用于消毒供应中心自制无菌气管切开包内配置
第九包 神经科耗材 | 28 | 一次性使用术后引流套件 | 全规格 | 用于患者脑室穿刺、血肿外引流
| 29 | 钳扩式经皮气管切开套装 | 全规格 | 用于气切套管人工呼吸和抽吸呼吸道的分泌物，适用于 气管切开患者气道管理
第十包 耳鼻喉耗材 | 30 | 花粉阻隔剂 | 全规格 | 用于预防、阻断过敏源物质引起的过敏反应
| 31 | 鼻腔喷雾剂 | 全规格 | 用于鼻腔日常冲洗护理
第十一包 胸外科耗材 | 32 | 一次性一体式活检针 | 全规格 | 用于获得肝、肾、前列腺、脾淋巴结和软组织瘤的活检组织
| 33 | 同轴活检针 | 全规格 | 用于获取组织过程中用作导引针和一次性一体式活检针配套使用
| 34 | 一次性使用肺结节定位针 | 全规格 | 用于肺小结节患者，术前定位结节位置
第十二包 儿科耗材 | 35 | 一氧化氮检测器 | 全规格 | 用于检测患者呼出气中一氧化氮浓度配合呼吸分析仪使用
第十三包 超声科耗材 | 36 | 穿刺针 | 全规格 | 用于经皮对胆管及胆囊的穿刺及造影
（二）项目要求
1.投标文件封面需注明所投项目编号，每个项目需单独制作投标文件。
2.每个项目中耗材只能投标一种品牌产品。
3.每个项目中不同产品需分项报价。
4.本项目不接受联合体投标。