消毒供应中心追溯系统建设需求

一、项目范围：

使用范围：医院消毒供应中心、手术室等。

业务范围：消毒供应管理，追溯管理，使用管理，一次性物品管理，物流管理，外部系统对接（HIS,SPD,HRP等），成本辅助等。

二、主要功能要求：

1回收

1.1无条码登记：应对包条码无法回归供应室的器械包回收登记。

1.2有条码登记：应对包条码、包唯一标示能够回到供应室的器械包回收登记。

1.3外来器械回收登记，可与His、物资管理系统进行对接，节省登记时间。

2清洗

2.1对设备运行前、后检查情况进行记录。

2.2记录器械清洗情况。

2.3可对清洗方式进行设置，提示使用正确的清洗方式。

3配包

3.1设备清洗完成登记，记录清洗完成时间。

3.2可查看包内器械异常情况，可查看配包备注信息辅助包装

3.3对清洗不合格情况进行记录，并进行反洗登记

4.配包检查

4.1配包完成打印器械包唯一身份标识，可打印一维或二维码。

4.2可同步打印器械组成明细清单，辅助人员清点。

4.3重打包条码，可对条码丢失、破损的条码进行补打。

5.灭菌

5.1对设备运行前、后检查情况进行记录。

5.2B-D监测：压力蒸汽设备B-D后日常器械包灭菌登记。

5.3生物监测：对生物监测周期进行监控，及时提示进行生物监测。

5.4灭菌前准备：將待灭菌包与灭菌框、车类装载器具进行关联，方便灭菌登记时可直接扫描关联的装载器具。

5.5将待灭菌包与灭菌设备、灭菌程序关联。

5.6可对灭菌时间进行设置，提示灭菌结束时间。

5.7可对灭菌方式进行设置，提示使用正确的灭菌方式。

可6.8对生物监测审核进行提示，避免人员遗漏。

5.9对灭菌结果进行登记（B-D，化学、生物监测）。

6.发放

6.1按科室回收情况发放临床科室兑换、专科物品。

6.2借包：按科室需要临时借常备包于科室。

6.借包统计：统计已借未还数量。

6.1借包归还：人工登记科室归还情况。

7.外来器械管理

7.1记录外来器械入院信息，生产过程，使用信息，归还信息。提供独立的查询，操作模式。

8.档案维护：科室信息，用户信息，角色信息，用户可执行权限功能的集合、

供应商信息、供应商及外来器械厂家维护、器械基本信息维护、器械包基本信息维护、器械包模板、器械包统一编号管理、自定义包装材料名称及材料有效期、

清洗网篮、灭菌筐、器械包绑定网篮信息维护、设备基本信息、设备预设程序信息维护、、设备运行前、后检查项目维护。

9.手术室

9.1使用：器械包条码与病人唯一ID关联。

9.2接收确认：手术室、临床科室接收器械包后确认登记。

9.3 清点：手术中的术前、中、后清点，支持与手麻系统对接，

9.4手术包的价格结算，效期管理等。

10.追溯与报表

追溯：可按照器械包的六项基本信息追溯相关器械包信息。

11.报表：对消毒供应中心各工作环节处理业务进行统计。

如：回收、清洗、配包、配包检查、灭菌、发放统计，使用统计，有效期统计、质控管理、统计等。

12.实时监控

工作状态：实时展示消毒供应中心各工作区域工作情况。