内镜中心信息系统建设基本需求

一、项目背景：

医院拟建立内镜中心，现配置四套内镜设备，后期最大可扩展到9套。本次建设包括信息系统、辅助配套设备、服务器资源扩充，并完成与医院既有信息系统的集成工作。

二、主要需求：

1、内镜信息系统：

适用于胃镜、肠镜、支气管镜等各类内窥镜系统的检查流程，实现内镜科室从病人登记、分诊管理、排队叫号、图像采集、图文报告、审核、科室管理、统计报表以及临床图像发布等全部功能，支持SDI/S端子/DVI/HDMI等各类内窥镜视频信号采集。

系统遵循DICOM3.0、HL7标准，符合卫生部《医院信息系统功能规范》，采用合国际标准的系统结构、计算机技术、通讯技术、数据库技术、存储技术和网络技术

2、内镜质控管理系统：

符合国家消化内镜检查质控指标要求，可实现内镜质控数据的统计导出。按照国家消化内镜中心要求的质控指标数据显示，可根据用户需求调整关键指标内容显示。

3、本系统运行所需登记工作站、报告工作站、采集卡等终端设施；

4、自助报道系统，含自助报道自助机1台；

5、自助报告系统，含自助报告打印机1台；

6、叫号系统，含叫号大屏、4个诊间门口屏；

7、配套高拍仪、扫描枪、条码机、彩色打印机等配套设备；

8、扩容服务器资源，满足本系统运行要求；